[Логотип/Шапка ООО «АйТек»]

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

ДП-07-03 «Метрологическое обеспечение»

| Код документа: ДП-07-03 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Версия: 1.0 | Генеральный директор |
| Дата введения: [указать дату] | ООО «АйТек» |
| Количество листов: 11 |  |
| Статус документа: Действующий | ______________________ |
|  | Виноградов К.П. |
|  | «» __________ 20 г. |

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Настоящая документированная процедура устанавливает требования к метрологическому обеспечению процессов сборки электрощитового оборудования различного назначения, включая входной контроль, этапы производства, приёмо-сдаточные испытания и контроль качества в ООО «АйТек» (далее – Компания).

1.2. Цель процедуры:

- обеспечение единства и требуемой точности измерений на всех этапах производства;

- соблюдение требований технических условий (ТУ) и нормативной документации;

- минимизация погрешностей и брака, связанных с применением средств измерений.

1.3. Основные принципы:

- использование только поверенных средств измерений (СИ);

- регулярный контроль метрологической исправности оборудования;

- документирование результатов измерений и поверок.

### 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Требования настоящей процедуры распространяются на все структурные подразделения Компании, участвующие в производстве, включая отдел технического контроля (ОТК), производственные участки, складские помещения, а также на весь персонал, работающий со средствами измерений.

### 3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3.1. Федеральный закон № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
3.2. ГОСТ Р 8.000-2020 «Государственная система обеспечения единства измерений».
3.3. ТУ 27.12.31-026-66921138-2022 (и иные ТУ, применимые к выпускаемой продукции).
3.4. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), раздел 7.1.5.
3.5. РК-01 «Руководство по качеству», раздел 7.1.5.
3.6. ДП-07-04 «Управление документацией и записями».

### 4. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Средство измерений (СИ) | Техническое устройство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики. |
| Метрологическое обеспечение | Деятельность, направленная на установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм для достижения единства и требуемой точности измерений. |
| Поверка | Совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия СИ метрологическим требованиям. |
| Калибровка | Совокупность операций, устанавливающих соотношение между значением величины, полученным с помощью данного СИ, и соответствующим значением величины, определённым с помощью эталона (применяется для СИ, не подлежащих государственному метрологическому контролю). |
| Госреестр СИ | Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, содержащий сведения об утверждённых типах СИ. |
| Технические условия (ТУ) | Документ, устанавливающий технические требования к конкретной продукции. |

Сокращения:

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| СИ | Средство(а) измерений |
| ОТК | Отдел технического контроля |
| МО | Метрологическое обеспечение |
| ТУ | Технические условия |

### 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

| Роль / Должность | Ответственность в рамках процесса |
| --- | --- |
| Начальник ОТК | Владелец процесса. Общее руководство метрологическим обеспечением, утверждение графиков поверки, контроль за ведением реестра СИ, организация взаимодействия с поверочными организациями, списание и утилизация СИ. |
| Главный специалист СМК по стандартизации и сертификации | Методологическая поддержка, контроль соблюдения требований настоящей процедуры, участие в анализе процесса со стороны руководства, инициирование корректирующих действий при системных проблемах. |
| Начальник / мастер производства | Своевременное предоставление СИ для регистрации и поверки, ведение журнала выдачи и возврата СИ, контроль целостности маркировки, соблюдение правил эксплуатации и хранения СИ на производственных участках. |
| Отдел закупок | Своевременная закупка СИ по заявкам подразделений с учётом требований к точности и наличию свидетельств о первичной поверке при приобретении. |
| Сотрудники, использующие СИ | Правильная эксплуатация СИ, своевременное уведомление руководителя о неисправностях или истечении срока поверки, соблюдение требований настоящей процедуры. |

### 6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

#### 6.1. Общая структура метрологического обеспечения

Метрологическое обеспечение включает следующие основные виды деятельности:

- планирование работ по МО;

- учёт, идентификацию и регистрацию СИ;

- организацию и проведение поверки (калибровки) СИ;

- эксплуатацию, хранение и консервацию СИ;

- списание и утилизацию непригодных СИ.

#### 6.2. Планирование работ по метрологическому обеспечению

6.2.1. Планирование и организацию работ по МО осуществляет начальник ОТК (или назначенное им ответственное лицо из числа сотрудников ОТК).

6.2.2. График поверки составляется ежегодно на следующий календарный год на основании:

- анализа выполненных работ за прошедший период;

- плана потребности в новых СИ;

- данных реестра СИ (сроки очередной поверки).

6.2.3. График поверки утверждается Генеральным директором не позднее 25 декабря предшествующего года (форма – Приложение 1).

6.2.4. Внеплановые поверки проводятся при:

- выявлении неисправности СИ;

- повреждении маркировки или пломб;

- длительном хранении (более 6 месяцев) перед началом эксплуатации;

- требованиях контролирующих органов.

#### 6.3. Учёт, регистрация и идентификация средств измерений

6.3.1. Все СИ, используемые в процессах, влияющих на качество продукции, подлежат обязательному учёту. Учёт ведётся в «Реестре средств измерений» (Приложение 2) в электронном виде (допускается ведение в Excel или специализированной программе).

6.3.2. В реестр заносятся следующие данные:

- наименование и тип СИ;

- заводской и/или инвентарный номер;

- класс точности / пределы измерений;

- дата последней поверки и срок следующей поверки;

- подразделение-владелец.

6.3.3. При поступлении нового СИ ответственное лицо обязано:

- проверить наличие паспорта и свидетельства о первичной поверке;

- присвоить инвентарный номер;

- внести запись в реестр;

- нанести идентификационную маркировку (Приложение 3).

6.3.4. Идентификационная маркировка должна содержать:

- наименование и тип СИ (или инвентарный номер);

- дату следующей поверки (месяц, год);

- для СИ с истекшим сроком поверки или признанных неисправными – ярлык «Запрещено к использованию» (красный).

#### 6.4. Поверка средств измерений

6.4.1. Поверка СИ осуществляется аккредитованными в установленном порядке организациями (ФБУ «ЦСМ», коммерческие лаборатории, имеющие соответствующую аккредитацию).

6.4.2. Процесс поверки включает следующие этапы (см. блок-схему 1):

┌─────────────────┐

│  Наступление     │

│  срока поверки   │

│  по графику      │

└────────┬─────────┘

↓

┌─────────────────┐

│  Изъятие СИ из   │

│  эксплуатации    │

└────────┬─────────┘

↓

┌─────────────────┐

│  Передача СИ в   │

│  поверочную      │

│  организацию     │

└────────┬─────────┘

↓

┌─────────────────┐

│  Проведение      │

│  поверки         │

└────────┬─────────┘

↓

┌────┴────┐

│         │

↓         ↓

┌─────────┐ ┌─────────┐

│ Годно   │ │ Не годно│

└────┬────┘ └────┬────┘

↓           ↓

┌─────────┐ ┌─────────┐

│ Оформл. │ │ Оформл. │

│ свидет. │ │ извещ.  │

│ о пов.  │ │ о непри-│

└────┬────┘ │ годности│

↓      └────┬────┘

┌─────────┐     ↓

│ Внесение│ ┌─────────┐

│ данных  │ │ Принятие│

│ в реестр│ │ решения │

│ и       │ │ о       │

│ возврат │ │ ремонте/│

│ в экспл.│ │ списании│

6.4.3. Ответственный за МО обязан:

- своевременно уведомлять подразделения о необходимости передачи СИ на поверку;

- контролировать наличие действующих свидетельств о поверке;

- хранить оригиналы свидетельств в течение всего срока действия, копии – в электронном реестре.

6.4.4. СИ, не прошедшие поверку, изолируются и направляются на ремонт или списание.

#### 6.5. Эксплуатация, хранение и консервация СИ

6.5.1. Выдача СИ со склада / из мест хранения производится под подпись сотрудника в «Журнале выдачи и возврата СИ» (Приложение 4).

6.5.2. Запрещается:

- выдача СИ с истекшим сроком поверки;

- использование СИ, не внесённых в реестр;

- эксплуатация СИ в условиях, не соответствующих требованиям технической документации (паспорта, инструкции).

6.5.3. В процессе эксплуатации необходимо обеспечивать:

- свободный доступ к СИ для снятия показаний;

- защиту от ударов, вибрации, загрязнений, экстремальных температур и влажности;

- сохранность маркировки и пломб.

6.5.4. Хранение:

- СИ должны храниться в специально отведённых местах (шкафах, стеллажах) в условиях, исключающих механические повреждения и воздействие агрессивных сред.

- СИ с элементами питания хранятся с извлечёнными батареями (если это предусмотрено инструкцией).

6.5.5. Консервация для СИ, не используемых более 6 месяцев:

- металлические части покрываются антикоррозионным составом;

- СИ упаковываются в герметичные пакеты с силикагелем (при необходимости).

#### 6.6. Списание и утилизация СИ

6.6.1. Списание СИ производится в случаях:

- физического износа, исключающего возможность восстановления;

- экономической нецелесообразности ремонта;

- морального устаревания (несоответствия современным требованиям точности);

- признания СИ непригодным по результатам поверки (акт о непригодности).

6.6.2. Для списания создаётся комиссия (не менее 3 человек) под председательством начальника ОТК. Комиссия оформляет «Акт списания СИ» (Приложение 5).

6.6.3. Утверждённый акт является основанием для исключения СИ из реестра. Списанные СИ подлежат утилизации (физическому уничтожению) с составлением акта об утилизации или отметкой в акте списания.

### 7. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЗАПИСИ)

| Код формы | Наименование | Ответственный за ведение | Место хранения | Срок хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1 | График поверки СИ (годовой) | Начальник ОТК | Отдел ОТК | 5 лет |
| Приложение 2 | Реестр средств измерений | Начальник ОТК | Электронная папка / ОТК | Постоянно (актуальная версия) |
| Приложение 3 | Идентификационная маркировка (образец) | – | – | – |
| Приложение 4 | Журнал выдачи и возврата СИ | Начальник / мастер производства | Производственный участок | 3 года |
| Приложение 5 | Акт списания СИ | Начальник ОТК | Отдел ОТК | 5 лет |

Управление документами и записями осуществляется в соответствии с ДП-07-04.

### 8. МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ПРОЦЕССА

8.1. Начальник ОТК ежеквартально анализирует:

- соблюдение сроков поверки;

- количество СИ с истекшими сроками (при наличии – причины);

- состояние маркировки и журналов выдачи.

8.2. Ежегодно в рамках подготовки к анализу со стороны руководства (раздел 9.3 РК) начальник ОТК совместно с главным специалистом СМК по стандартизации и сертификации предоставляет отчёт по метрологическому обеспечению, включающий:

- процент СИ, поверенных в срок;

- выявленные несоответствия и принятые меры;

- предложения по улучшению (закупка новых СИ, изменение периодичности поверок и т.п.).

### 9. СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ПРОЦЕССАМИ СМК

| Процесс / Документ | Характер связи |
| --- | --- |
| РК-01, раздел 7.1.5 | Выполнение требований к ресурсам для мониторинга и измерений |
| ДП-08-02 | Использование СИ при контроле несоответствующей продукции |
| ДП-07-04 | Управление документацией и записями |
| ДП-09-02 | Оценка состояния метрологического обеспечения при внутренних аудитах |

### 10. ПРИЛОЖЕНИЯ

*(Приложения оформляются отдельными файлами или листами в составе ДП. Содержание полностью соответствует формам из исходного СТО 10-25.)*

Приложение 1. Форма графика поверки
Приложение 2. Форма реестра СИ
Приложение 3. Образец идентификационной маркировки
Приложение 4. Форма журнала выдачи и возврата СИ
Приложение 5. Форма акта списания СИ

Разработал:
Главный специалист СМК по стандартизации и сертификации
____________ / [Ваша Фамилия И.О.]

Согласовано:
Начальник ОТК
____________ / Гапон Д.А.

Согласовано:
Операционный директор
____________ / Хлопяникова М.И.